|  |  |
| --- | --- |
| Customer:Заказчик: | Flygt Sales Companies: |
| Contact Person:Контактное лицо: | Representative: |
| Phone Number:Телефон: | Phone Number: |
| Project Name:Проект: | Location:Расположение: | Date:Дата: |

**PRODUCT**: □ Fine Bubble Aeration □ Coarse Bubble Aeration □ Mechanical Aeration

**АЭРАЦИЯ:** **Мелкопузырчатая** **Крупнопузырчатая** **Механическая**

**APPLICATION**: □ Municipal □ Industrial, specify: ……………………..

**СТОЧНЫЕ ВОДЫ:** **Муниципальные**  **Промышленные, уточните:** ……………………..

|  |
| --- |
| **AERATION TANK GEOMETRY****КОНСТРУКЦИЯ РЕЗЕРВУАРА АЭРАЦИИ** |
| **Circular**  □**Цилиндрический** | **Rectangular □****Прямоугольный** | **Oxidation Ditch**  □**Аэрационный канал** | **Other**  □**Другая** |
| **Outer ᴓ m****Внешний ᴓ м** | Length m**Длина м** | Length mid wall m**Длина м** | m**м** |
| Inner ᴓ m**Внутренний ᴓ м** | Width m**Ширина м** | Width/Lane m**Ширина м** | m**м** |
| Inner Water depth m**Глубина воды м** | Water depth m**Глубина воды м** | Water depth m**Глубина воды м** | m**м** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Common****Общее** | Water depth □ Fixed □Max/min / mГлубина воды пост. макс./мин / м | No. of TanksКол-во резервуаров |
| **Fine bubble and coarse bubble aeration only****Только для мелко- и крупнопузырчатой аэрации** | No. of ZonesКол-во зон | Aerated area %Аэрируемая площадь | Site Elevation mВысота уровня |
| Full floor coverage □ Yes □No (If no specify)Полное покрытие дна Да Нет (уточните) |

For plants with multiple tanks, passes, zones or oxidation ditches and others with varying dimensions or obstacles, please provide a description or attach a sketch.

Для сооружений с несколькими резервуарами, коридорами, зонами или аэрируемыми каналами с различными размерами или сложной конструкции, пожалуйста, предоставьте описание или чертежи.

|  |
| --- |
| **MIXING REQUIREMENTS (for mechanical aeration)****ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕМЕШИВАНИЮ (для механической аэрации)** |
| Amount of suspended solids mg/lСодержание взвешенных веществ мг/л |  |

|  |
| --- |
| **OXYGEN REQUIREMENT DATA****ТРЕБОВАНИЯ ПО КИСЛОРОДУ** |
| Requirements for processТребования для процесса | Reduction of BOD (%):Уменьшение БПК (%) |

**Note:** Data should reflect load to the aeration basins after primary clarifier(s) including side streams.

**Примечание**: Данные должны отражать состав поступающих в резервуары аэрации сточных вод после первичных отстойников, включая все притоки.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Total Loadings to the Aeration Basins****Общий состав аэрируемых стоков** | **MIN.****МИН.** | **AVE.****СРЕД.** | **MAX.****МАКС.** |
| 1. Standard Oxygen Requirement – SOR (kgO2/h) Стандартное потребление кислорода – SOR (кгO2/ч) |  |  |  |
| 2. Actual Oxygen Requirement – AOR (kgO2/h) (1) Фактическое потребление кислорода – AOR (кгO2/ч) |  |  |  |
| 3. Water Flow (m3/h) Поток (м3/ч) |  |  |  |
| 4. BOD5 Concentration (mg/l) (1) (2)Содержание БПК5 (мг/л) |  |  |  |
| 5. NH3-N Concentration (mg/l) (1) (2)Содержание NH3-N (мг/л) |  |  |  |
| 6. Air Flow (Nm3/h) Поток воздуха (нм3/ч) |  |  |  |

1. Provide **if available** assumed Alpha, Beta, Theta, D.O. and Water temperature.

Предоставьте, **если возможно**, предполагаемые показатели *α, β, θ,* растворенного кислорода и температуры воды

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alpha *α*Альфа *α* | Beta *β*Бета *β* | Theta *θ*Тета *θ* | D.O. mg/lРаств.кислород мг/л | Water Temp. 0СТемпература воды 0С |
| (2) Provide the kgO2 / kg BOD5 removed значение кгO2 / кг БПК5 удаляемого | (2) Provide the kgO2 / kg NH3-N removed значение кгO2 / кг NH3-N удаляемого |

|  |
| --- |
| Request positioning / layout drawing: □ Yes □ NoНеобходимость чертежа расположения аэрационной системы: Да Нет |

**ADITIONAL REQUIREMENTS / SKETCH / QUESTIONS:**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ / ЧЕРТЕЖИ / ВОПРОСЫ:**